附件二：学校安全风险隐患排查整治清单表
	专项安全
	重点内容
	检查方法
	发现的安全

隐患及问题

	1.安全责任体系落实情况
	重点检查贯彻落实国家和省市安全工作方针政策、法律法规，学校安全管理制度情况；认真部署和落实此次安全大检查工作。检查本部门安全组织机构是否健全，安全责任制度、安全检查报告制度是否完善，突发事件应急预案是否科学有效。
	1.是否按“管业务必须管安全”要求，全面压实学校安全责任，健全安全工作责任体系和安全管理制度体系。

2.是否明确一名校领导负责安全工作并按规定设置安全管理机构、配备人员。

3.是否建立安全工作清单、问题清单、责任清单，安全责任书是否根据岗位不同分别签订，定期开展学校安全风险研判。

4.重要时间、敏感节点是否按规定落实校领导值班制度。

5.是否结合学校实际制定切实可行的各类应急预案。


	

	2.安全教育开展情况
	每逢重要节点、敏感时期、重大活动有针对性地开展专题安全教育;建设安全教育综合实践基地或体验场馆，经常性开展安全演练和技能训练；全面加强心理健康教育，认真开展学生心理健康排查，切实加强心理危机预防干预；是否按要求开展防溺水、防欺凌、防诈骗专项安全教育活动，以案说法开展警示教育，提高学生的安全意识和自救互救能力。
	1.是否集中开展实验室及危化品安全、消防安全、国家安全、治安防范、交通安全、食品安全等各类专题教育。

2.是否有针对性开展防范网络电信诈骗、反恐、禁毒等专项安全教育

3.是否开展学生心理健康排查和预防干预。

4.是否建立常态化安全教育机制，定期开展应急疏散演练。
	

	3.实验室及危险化学品安全管理情况
	重点检查易燃易爆物品的采购、储存、使用、废弃处置情况，排查机械、特种设备等实验设施、设备与用品等排查实验室实训室安全制度及责任制落实情况，安全宣传教育情况、安全管理和应急处置情况等。
	1.安全责任体系是否健全。

2.安全管理制度是否完善。

3.安全运行机制是否建立。

4.安全管理职责是否明确具体。

5.安全宣传教育与准入制度是否严格落实。

6.个人防护与环境保护措施是否落实。

7.是否建立定期安全检查与巡查机制并有效落实。

8.高温高压高速运转设施、气瓶等特种设备是否落实防护措施并定期检验、安全巡查。

9.用电、用气、动火等是否按规范落实防护措施。

10.压力容器和电梯等特种设备是否按规定报相关部门备案，并依法定期检验、开展安全巡查。

11.特种设备操作人员是否做到全部持证上岗。

12.是否制定安全事故应急处置预案并定期组织演练。
	

	4.消防安全管理情况
	排查消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效，应急疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，设有自动消防设施是否有专业维保单位，做到对消防设施定期维修保养。
	1.学校建筑物或场所是否依法通过消防验收或消防备案
2.消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效并定期维保。

3.电气线路、管路敷设是否符合国家标准并定期检测维保。

4.是否存在私拉乱接、违规使用电器的现象。

5.消防值班人员是否按规定配备并持证上岗。

6.防火检查、巡查是否做到定期开展。

7.电气火灾隐患是否及时整改。

8.建筑物是否按规范设置防火分区，疏散通道、安全出口是否畅通

9.消防重点单位是否按要求建立微型消防站。

10.是否存在电动自行车违规停放、充电现象。

11.人员密集场所是否存在存储使用易燃易爆危险品。

12.食堂用气、用电、动火是否严格按规范操作，排油烟设施是否定期清洗保持清洁。

13.变电所、配电间、弱电间是否管理到位、灭火器材配置到位。
	

	5.治安防控情况
	主要检查是否以校园安保体系建设为重点，着重检查门卫制度、巡逻制度、值班制度、突出矛盾隐患排查以及人防、物防、技防建设等情况。加强法治教育，防范校园欺凌和涉校违法犯罪。
	1.是否按规定配备专业保安和安全管理人员。

2.门卫室物防设施是否齐备。

3.校园门禁系统是否落实。

4.校园视频监控是否实现全覆盖、图像是否清晰。

5.是否定期联合公安等政府部门开展校园及周边综合治理。

6.校内安全会商研判、定期通报、联合整治、联动处置机制是否建立。

7.学校组织的大型活动是否按规定落实相关安全防范措施并按规定报备。
	

	6.食品安全管理情况
	食堂卫生管理、食堂工作人员持证上岗及采购索证等制度的落实情况，食堂设施设备安全管理情况，饮用水管理制度落实情况，校园周边食品安全卫生管理情况。
	1.看食堂、校内商店是否有食品经营许可证或营业执照，从业人员健康证是否有效，是否有过期或三无产品。

2.看食堂管理台账是否齐全（采购、验收、索证、留样、消毒、晨检记录）。

3.看现场卫生整洁情况。看留样冰箱是否上锁，看食堂是否有门禁系统。

4.看饮用水合同及近期水质检测报告，看饮水机消毒记录。

5.看食堂油烟机是否定期清洗，看食堂燃料使用安全。

6.食品安全责任制是否全面落实。

7.食品安全管理制度是否健全并有效落实。

	

	7.校园交通安全管理情况
	主要检查校园交通设施是否完善，交通秩序管理是否到位。
	1.校园交通安全管理制度是否建立

2.校园内交通设施、标志、标线是否健全

3.校园内交通管理是否有序、安全

4.是否采取有效措施对校内电动自行车进行管理

5.学校组织的师生集体外出活动是否经严格审批并落实相关安全防范措施
	

	8.燃气安全排查整治情况
	主要检查是否制定学校燃气安全排查整治工作实施方案，定期检查学校燃气使用情况和安全隐患整改情况；加强燃气管道安全检查。
	1.是否有排查整治方案。

2.在燃气设施的地面和地下规定的安全保护范围内，未修建构筑物和临时设施、挖坑取土以及堆放物品特别是易燃易爆物品。

3.燃气设施的安全警示标志清楚完好，没有擅自移动、涂改、拆除、毁坏、覆盖等，室外燃气管道安全范围内没有停放车辆、悬挂物品及挂靠自行车等。

4.在燃气管道两侧1.5米内，没有构筑电力、通讯、照明设施或种植生根作物。

5.有无天然气泄漏自动报警和切断装置。
	

	9.建筑与施工安全管理情况
	主要检查校内建筑及设施安全状况开展排查监测情况，是否存在违规使用危险房屋问题；是否存在校园围墙、配电房等建筑物、构筑物，篮球架、旗杆等设施安全问题；学校是否对在建项目施工场所隔离管理并落实安全管理措施；在应对极端天气、旱涝灾害机制措施方面存在的问题。
	1.学校建筑（含附属设施）安全状况是否定期开展排查监测。

2.是否存在违规使用D级危房或存在危险房屋的问题。

3.对低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域是否采取了有效的预防措施。

4校园内高地、水池、楼梯等易发生坠落、溺水、挤踏等事故场所、部位是否全部设置防护设施和警示标志。

5.学校在建项目施工场所是否严格实行隔离管理，落实安全管理措施。

6.应对极端天气、旱涝灾害机制措施是否健全完善。

7.各类体育活动器材、器械是否存在安全隐患。


	

	10.实习实训安全管理情况
	检查二级学院是否对学生实习实训和校外社会实践活动开展安全教育，并对在外学生加强日常管理与指导；是否督促指导实习实训单位健全安全生产责任制；；是否督促实习实训单位按规定制定安全生产事故应急预案和配备必要的安全保障器材、劳动保护用品。
	1.学校和实习单位是否对实习学生进行必要的安全教育。

2.学校和实习单位是否严格执行国家和地方安全生产及职业卫生有关规定。

3.学校是否督促指导实习单位健全安全生产责任制，严格执行安全生产标准，健全安全生产规章制度和操作规程。

4.实习单位是否配备必要安全保障器材和劳动保护用品。

5.实习单位是否按规定制定安全生产事故应急救援预案。
	


