附件

高校安全检查重点内容清单

| 检查类别 | 检查内容 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- |
| 1.安全责任体系落实情况 | 1.是否按“三管三必须”要求，全面压实学校安全责任，健全安全工作责任体系和安全管理制度体系。 | 保卫处 |
|  | 2.是否明确一名校领导负责安全工作并按规定设置安全管理机构、配备人员。 | 保卫处 |
|  | 3.是否建立安全工作清单、问题清单、责任清单，定期开展学校安全风险研判。 | 保卫处 |
|  | 4.重要时间、敏感节点是否按规定落实校领导值班制度。 | 保卫处 |
|  | 5.是否结合学校实际制定切实可行的各类应急预案。 | 保卫处 |
| 2.安全教育开展情况 | 6.是否建立常态化安全教育机制，集中开展消防安全、实验室及危化品安全、国家安全、治安防范、交通安全、食品安全等各类专题教育。 | 保卫处、教务处、科产处 |
|  | 7.是否有针对性开展防范电信诈骗、反恐、禁毒等专项安全教育。 | 保卫处 |
|  | 8.是否创新教育形式，加强学生心理健康教育，提高实效性。 | 学生处 |
|  | 9.是否定期开展安全技能培训和应急疏散演练。 | 保卫处 |
| 3.实验室及危险化学品安全管理情况 | 10.安全责任体系是否健全，安全管理制度是否完善，安全运行机制是否建立。 | 教务处、科产处、国资处 |
|  | 11.实验室安全宣传教育与准入制度是否严格落实。 | 教务处、科产处 |
|  | 12.个人防护与环境保护措施是否落实。 | 教务处、科产处 |
|  | 13.危险源的采购、运输、存储、使用、转移、处置等环节是否规范并全过程监管，建立分布档案和使用台帐。 | 国资处 |
|  | 14.化学废弃物是否按规定处置。 | 国资处 |
|  | 15.是否建立定期安全检查与巡查机制并有效落实。 | 教务处、科产处、国资处 |
|  | 16.高温高压高速运转设施、气瓶等特种设备是否落实防护措施并定期检测、安全巡查。 | 教务处、科产处 |
|  | 17.用电、用气、动火等是否按规范落实防护措施。 | 教务处、科产处 |
|  | 18.是否制定安全事故应急处置预案并定期组织演练。 | 教务处、科产处 |
| 4.消防安全管理情况 | 19.学校建筑物或场所是否依法通过消防验收或消防备案。 | 基建处 |
|  | 20.消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效并定期维保。 | 保卫处 |
|  | 21.电气线路、管路敷设是否符合国家标准并定期检测维保。 | 基建处、后勤处、保卫处 |
|  | 22.是否存在私拉乱接、违规使用电器的现象。 | 教务处、科产处、保卫处、学生处、后勤处 |
|  | 23.消防值班人员是否按规定配备并持证上岗。 | 保卫处 |
|  | 24.防火检查、巡查是否做到定期开展。 | 保卫处 |
|  | 25.电气火灾隐患是否及时整改。 | 教务处、科产处、保卫处、学生处、后勤处 |
|  | 26.建筑物是否按规范设置防火分区，疏散通道、安全出口是否畅通。 | 保卫处 |
|  | 27.消防重点单位是否按要求建立微型消防站。 | 保卫处 |
|  | 28.人员密集场所是否存在存储使用易燃易爆危险品现象。 | 教务处、科产处、保卫处、学生处、后勤处、图书馆 |
| 5.燃气安全管理情况 | 29.是否建立燃气安全管理制度并逐一落实措施。 | 后勤处 |
|  | 30.校内燃气管网、设备设施是否正常运转。 | 后勤处 |
|  | 31.学校用气场所的燃具管网、连接阀门、软管等是否定期检查，是否装备燃气安全报警和自动切断装置，有无违规使用钢瓶液化气现象。 | 后勤处 |
|  | 32. 食堂用气、用电、动火是否严格按规范操作，排油烟设施是否定期清洗保持清洁。 | 后勤处 |
|  | 33. 是否按要求建立燃气安全值班值守制度，是否经常开展燃气安全教育、培训、宣传，相关从业人员业务能力水平是否达标。 | 后勤处 |
| 6.治安防控情况 | 34.是否按规定配备专业保安和安全管理人员。 | 保卫处 |
|  | 35.警务室（门卫室）物防设施是否齐备。 | 保卫处 |
|  | 36.校园门禁系统是否完善。 | 保卫处 |
|  | 37.校园视频监控是否实现全覆盖、图像是否清晰。 | 保卫处 |
|  | 38.是否联合公安等政府部门定期开展校园安全情况通报研判，开展校园及周边环境综合治理。 | 保卫处 |
|  | 39.学校组织的大型活动是否按规定落实相关安全防范措施并按规定报备。 | 保卫处 |
| 7.食品安全管理情况 | 40.食品安全责任制是否全面落实。 | 后勤处 |
|  | 41.食品安全管理制度是否健全并有效落实。 | 后勤处 |
|  | 42.食品安全隐患排查是否定期开展。 | 后勤处 |
|  | 43.食品采购追溯体系是否建立。 | 后勤处 |
|  | 44.食品原料采购、加工制作、清洗消毒、成品分装、配送、留样等环节全过程监管是否落实，是否经常开展从业人员的安全教育与培训。 | 后勤处 |
| 8.校园交通安全管理情况 | 45.校园交通安全管理制度是否建立。 | 保卫处 |
|  | 46.校园内交通设施、标志、标线是否健全。 | 保卫处 |
|  | 47.校园内交通管理是否安全、有序。 | 保卫处 |
|  | 48.是否采取有效措施对校内机动车、电动自行车、公共自行车交通安全进行管理。 | 保卫处 |
|  | 49.学校组织的师生集体外出活动是否经严格审批并落实相关安全防范措施。 | 保卫处 |
| 9.电动自行车安全管理情况 | 50.是否建立严格规范的电动自行车准入机制，严格控制拼装、违规改装和加装电动自行车进入校园。 | 保卫处 |
|  | 51.是否建设安全的电动自行车停放充电场所，基本保障停放充电需求。 | 保卫处 |
|  | 52.是否摸排学校内部停放充电场所、设施情况，对存在安全隐患、不符合安全条件的，是否推动落实整改。 | 保卫处 |
|  | 53.是否在校园内设置电动自行车安全骑行提醒，设立明显的限速和严禁超载标识。 | 保卫处 |
|  | 54.是否在电动车存放处、电梯、楼道入口张贴电动车安全宣传提示，是否定期播放电动车火灾防范宣传海报、挂图、视频短片、警示教育片等。 | 保卫处 |
| 10.建筑与施工安全管理情况 | 55.学校建筑（含附属设施）安全状况是否定期开展排查监测。 | 基建处 |
|  | 56.是否存在违规使用D级危房或存在危险房屋的问题。 | 基建处 |
|  | 57.对低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域是否采取了有效的预防措施。 | 基建处 |
|  | 58.校园内高地、水池、楼梯等易发生坠落、溺水、挤踏等事故场所、部位是否全部设置防护设施和警示标志。 | 后勤处、保卫处 |
|  | 59.各类活动器材、器械是否存在安全隐患。 | 体育部 |
|  | 60.学校在建项目施工场所是否严格实行隔离管理，落实安全管理措施。 | 基建处 |
|  | 61.应对极端天气、旱涝灾害机制措施是否健全完善。 | 后勤处、保卫处 |
| 11.实习实训安全管理情况 | 62.学校和实习单位是否对实习学生进行必要的安全教育。 | 教务处 |
|  | 63.学校和实习单位是否严格执行国家和地方安全生产及职业卫生有关规定。 | 教务处 |
|  | 64.学校是否督促指导实习单位健全安全生产责任制，严格执行安全生产标准，健全安全生产规章制度和操作规程。 | 教务处 |
|  | 65.实习单位是否配备必要安全保障器材和劳动保护用品。 | 教务处 |
|  | 66.实习单位是否按规定制定安全生产事故应急救援预案。 | 教务处 |
|  | 67.压力容器和电梯等特种设备是否按规定报相关部门备案，并依法定期检测、开展安全巡查。 | 国资处、后勤处 |
|  | 68.特种设备操作人员是否做到全部持证上岗。 | 教务处、科产处、后勤处 |
| 12.其他安全管理情况 | 69.其他安全隐患情况。 | 保卫处 |